附件3

一、涉及下列监理内容的应编写监理实施细则：

（1）人民防空工程；

（2）危险性较大的分部分项工程（可纳入监理安全实施细则）；

（3）旁站监理；

（4）绿色建筑（建筑节能）；

（5）装配式结构安装；

（6）防水工程;

（7）建设行政主管部门有专门要求的。

二、应旁站的关键部位、关键工序包括：

（1）基础工程方面：土方回填、混凝土灌注桩浇筑及其他结构混凝土浇筑、防水工程、钢结构安装；

（2）主体结构工程方面：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装；

（3）其他工程：装饰装修阶段重要部位；建筑屋面的防水及细部处理；

（4）安全管理：塔式起重机、施工电梯、物料提升机等大型设备基础浇筑、安拆；附着式升降脚手架安拆；大型钢结构吊装等危险作业。